Insegnamento: Dosimetria

Docente: Mario Ciocca

Totale ore: 15

Obiettivi:

Approfondire i principali aspetti di dosimetria di base in radioterapia esterna, in condizioni sia di riferimento, sia di non-riferimento, come riportati nei protocolli IAEA TRS-398 Rev 1 (2024) e TRS-483 (2017).

Programma:

- Introduzione al corso: presentazione del protocollo di dosimetria IAEA TRS-398 (Rev 1) per radioterapia a fasci esterni

- Il formalismo generale per la determinazione della dose assorbita in acqua

- Attrezzature di dosimetria: camere a ionizzazione, elettrometri, fantocci, ecc.

- Effetti di polarità e ricombinazione ionica

- Stima delle incertezze di misura della dose in acqua

- Determinazione della dose in acqua per fasci di fotoni di alta energia

- Determinazione della dose in acqua per fasci di elettroni

- Specificità dei fasci di elettroni ad alta dose per impulso (IORT)

- Stato dell’arte dell’adroterapia (tecnologie, metodiche di erogazione dei fasci, principali problematiche fisico-dosimetriche)

- Determinazione della dose in acqua per fasci di protoni e ioni carbonio

- Caratterizzazione dosimetrica dei rivelatori per commissioning e QA dei fasci e per applicazioni particolari (campi piccoli, radiazioni ad alto LET): pellicole radiocromiche, diodi al silicio, rivelatori a scintillazione, microdiamanti artificiali.

- Interconfronti e audit dosimetrici, test di tipo end-to-end: procedure e attrezzature

Materiale di riferimento:

- Documento IAEA TRS-398 Rev 1 (2024)

- Documento IAEA TRS-483 (small fields) (2017)

- Vari lavori scientifici pubblicati, che verranno distribuiti

Modalità di esame:

Prova orale